慈濟科技大學緊急洗眼沖淋設備每月自動檢查表

| 單位名稱： |  | 場所名稱： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 財產編號： |  |  |  |

設備類型：□沖淋設備，□洗眼設備，□洗眼洗臉設備，□複合裝置

| 檢 查 項 目 | 檢 查 基 準 | 檢查日期/檢查結果(正常打V /異常打X) | 改善處理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 設置場所 | 周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機體 | 1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。 2.各功能正常,無漏水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水管 | 1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損壞、變形。 2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源 | 1.確認水壓、水溫均適當。 2.確認水質無污濁情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管 | 保持順暢、無漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標示或 指示 | 保持鮮明易見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查日期 年 月/日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

說明：

一、依「職業安全衛生設施規則」第318條規定辦理，並作紀錄，保存三年。

二、檢查週期：每月由使用單位實施定期檢查一次；每次檢查測試時，請持續沖淋三分鐘以上，讓管內的水充分流出。

三、檢查結果：正常：打「ˇ」，異常：打「×」，並即予檢修。

檢查人員：                實驗室負責人：              單位主管：