慈濟科技大學氣體鋼瓶自動檢查紀錄表

| 單位名稱： 實驗室名稱： 檢查日期： 年 月 |
| --- |
| 檢查項目 | 檢查重點 / 檢查日期 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 外觀 | 是否損傷、腐蝕、裂痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閥、旋塞 | 是否有洩漏情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調壓器及流量計 | 是否無洩漏及功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼瓶使用年限 | 是否在使用年限內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各配管、導管本體及接合處 | 是否洩漏及損壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定用裝置 | 是否脫落、損耗情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示牌 | 是否掛有禁動牌或嚴禁煙火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼瓶內容物名稱 | 是否貼標示內容物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放置處 | 是否遠離火源及陽光照射處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.皮管、管路 | 高壓皮管是否無損壞、龜裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮管是否有管夾固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共同輸送管路是否無損壞、腐蝕、洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.鋼瓶放置 | 實瓶、空瓶是否確實分區存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空瓶處理情況是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備用氣體鋼瓶（實瓶）儲放情況是否良好、鋼瓶頭是否蓋緊防護罩蓋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：本表每月實施一次，檢查結果：合格：(；不合格：×，如有異常請速檢修或報修，本表保存三年備查。

檢查人員／場所負責人：                                 單位主管：