慈濟科技大學實驗室安全衛生自動檢查記錄表
單位名稱： 實驗室名稱： 檢查日期： 年 月 日
檢查項目	檢 查 重 點		檢查結果
藥品櫃	1	危害性化學品是否製作危害性化學品清單及安全資料表(SDS)。
	2	危害性化學品是否依法標示圖式。
	3	不相容之化學品是否分開存放，並以適當之盛盤防止洩漏。
	4	化學品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放。
	5	列管之毒化物貯存處是否上鎖管理。
	6	易引起火災及爆炸之化學品是否置於藥品櫃。
安全衛生 / 防護	1	緊急沖淋或洗眼裝置是否有適當的標示，並定期檢查。
	2	是否依實驗性質所需，備妥國家檢驗合格且足夠數量之防護具。
	3	作業人員是否瞭解防護具正確的使用及維護方法。
	4	是否備有急救藥品及設備，放在固定地點，並適時檢查補充或更新。
消防設備	1	有足夠數量之手提式滅火器，其壓力及使用有效期限皆合於標準。
	2	滅火器、消防栓箱前是否禁止置放物品阻礙取用，並有明顯標示。
排煙櫃 / (chemical hood)	1	化學性操作是否在排煙櫃內進行，且拉門開口應於適度位置。
	2	櫃內是否保持清潔，不做化學品儲存櫃使用。
用電安全	1	儀器使用完畢是否依程序關閉。
	2	儀器電線之絕緣包覆是否有破損情形。
廢棄物處理	1	廢液是否依規定分類收集，儲存容器標示圖式及註明內容物之成份，並置於盛盤中。
	2	生物醫療廢棄物是否依分類、密封貯存，標示生物醫療廢棄物標誌。
	3	貯存區是否遠離熱源、不易傾倒、不阻礙走道及保持清潔完整。
高壓氣體 / 鋼瓶	1	鋼瓶是否直立存放，並採取適當固定措施，以防鋼瓶傾倒。
	2	裝有可燃或易燃氣體之鋼瓶存放，是否遠離非防爆型電源、發熱源、明火及易燃物。
	3	鋼瓶是否依規定標示，內容包含氣體名稱、危害警告圖式等訊息 。
	4	不相容氣體是否分區存放，並保持適當安全距離。
室內整體 / 環境	1	實驗室內是否禁止存放任何食品及進食。
	2	儲物架是否有防止物品掉落之護欄，且重物宜放置在低下處。
	3	實驗室內各設備間通道是否於80公分以上，主要走道在1公尺以上。

註：本表每月實施一次，檢查結果：合格：ˇ；不合格：× ，本表保存三年備查。

檢查人員： 實驗室負責人： 單位主管：