慈濟科技大學空氣壓縮機機械部分每年定期檢查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱： | | 放置地點： 　　　　 財編: | | | 檢查日期： 年 月 日 |
| 項次 | 檢 查 項 目 | | 是 | 否 | 異 常 處 理 及 說 明 |
| 1. | 內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕 | |  |  |  |
| 2. | 蓋、凸緣、閥、旋塞等有否異常 | |  |  |  |
| 3. | 安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常 | |  |  |  |
| 4. | 每日開動前是否已將凝結水排除乾淨 | |  |  |  |
| 5. | 安全閥是否故障 | |  |  |  |
| 6. | 空氣壓縮機達到設定壓力是否自動停止運轉 | |  |  |  |
| 7. | 空氣壓縮機是否有異常振動或異常聲音 | |  |  |  |
| 8. | 空氣壓縮機潤滑油油位是否有異常 | |  |  |  |
| 9. | 氣壓是否保持在最高容許壓力之下 | |  |  |  |
| 10. | 負荷是否有劇烈變動 | |  |  |  |
| 11. | 空氣壓縮機及空氣儲存槽是否有異常發熱 | |  |  |  |
| 12. | 空氣儲存槽及管路接頭是否有漏氣現象 | |  |  |  |
| 13. | 壓縮空氣儲存槽及管件是否有銹蝕現象 | |  |  |  |
| 14. | 氣壓錶壓力指示是否正常 | |  |  |  |
| 15. | 自動控制裝置是否有異常 | |  |  |  |
| 16. | 皮帶有無過於鬆動 | |  |  |  |
| 17. | 電器開關動作或電器接線有無異常 | |  |  |  |
| 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第35條辦理。 2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如有異常請速檢修或報修，如無此項檢點項目請以”─”示之。表格保存三年。 3. 每年檢查完後，自行留存備查。 | | | | | |
| 檢查人員／場所負責人： 單位主管： | | | | | |