局限空間進入工作安全標準作業程序(範例)
一、流程說明：
實施對象：本校操作人員、督導人員、承攬廠商及所屬協力廠商施工人員
適用場所：污水處理廠
使用器具：手工具、固定用具、繩索、救援器具
防護器具：安全帽、安全鞋、墜落防護器具、背負式安全帶、送風機、
氣體偵測器
工作步驟	工作方法 / (含順序、工具、人員)	不安全因素	安全措施
1.定期清除欄污柵	訂定局限空間工作守則。	未經告知即施工，人員可能有中毒、缺氧窒息及火災爆炸之危害。	依作業環境狀況訂定局限空間工作守則。
2.施工前作業環境檢查。	檢查危害物來源(動力、流體)上鎖、關斷、盲封及掛置安全警告標籤或標示牌。 / 檢查槽內通風換氣及排空狀況，登錄進入地下自動欄污柵安全作業程序檢查表。	未檢查確認，人員可能有感電、中毒、缺氧之危害。	確認是否落實執行標準作業程序。
3.施工前檢查器具及人員訓練	設置局限空間缺氧作業危險場所注意事項告示牌。 / 檢查施工架及開口防護設施(安全網安全母索)是否合格。 / 檢查並置備足夠個人防護器具；如安全帽、背負式安全帶及空氣呼吸器或輸氣管面罩，以及救援設施。 / 選用適當之通風設備；如有可燃氣體存在時，應採用防爆型通風設備。 / 檢查並測試攜帶型個人警報器功能是否正常。(依據現場安全衛生檢查記錄表第一、及八項檢查)。 / 使用已定期校正氣體偵測儀器；隨時檢測氧氣及有害氣體之濃度。 / 有可燃氣體存在時，須使用無火花工具；如銅鎚、鋁合金扳手、防爆型對講機或手機。 / 電焊機、電纜線接線含插頭插座、氣體鋼瓶及手提電動工具等，嚴禁搬入槽內使用。 / 作業人員須接受局限空間作業安全教育訓練。	未檢查確認，人員可能有墜落中毒、缺氧、中暑窒息及火災爆炸之危險。 / 未檢查個人警報器或其電量不足，無法救援之潛在危險。	確認槽內氧氣含量18~21%；可燃物質濃度在爆炸下限值(LEL)30%以下；有害氣體則在容許濃度以下。 / 再確認是否落實 / 執行標準作業程序。 / 入槽前確認個人警報器功能及電量充足正常。
4.施工中注意事項	作業人員入槽管制。 / 確認通風良好。 / 持續監測並確實記錄。 / 缺氧及其他有害物作業主管在場提出申請監督及管理。 / 指派1人擔任監視人員隨時監控作業狀況，如有異常，即反應有關人員並採取緊急應變措施處理。	未確認通風良好，人員可能有缺氧、中毒及窒息之危險。	落實執行標準作業程序。
5.施工後環境清理	高架上施工器物須收回避免掉落傷及他人。 / 確認電源關閉，人員不在槽內及火種熄滅。 / 清理作業環境。	未檢查確認，人員有遭物品掉落傷及他人。 / 未檢查確認清點，人員有感電及引起火災之虞。	落實執行確認安全狀況無誤。

二、作業流程：

製作人：
場所負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各場所請依實際需求修改。