慈濟科技大學實驗室安全衛生檢查記錄表
實驗室名稱: 實驗室負責人: 科系名稱:
        檢查時間: 年 月 日
檢查項目	檢查重點	檢查 / 結果		重點照片	建議事項/ / 改善對策	完成 / 日期	備註
		是	否
安全衛生工作守則	1.自訂實驗(習)室使用規則(安全衛生工作守則第10條)
	2.遵行本校「安全衛生工作守則」。(職安法第34條)
	3.每月執行「安全衛生自動檢查」，並作成記錄。(職安法第23條)
	4.施行「工讀生安全衛生教育訓練」，並作成記錄。(職安法第32條)
	5.宣導「實驗室安全衛生教育」，並作成記錄。(職安法第32條)
	6.按月填報「職業災害統計表」。(職安法第38條)
	7.實驗(習)室入口處請張貼「緊急聯絡卡」。(安全衛生工作守則第10條第12項)
	8.實驗室之教學設備儀器應備操作(注意)說明書(安全衛生工作守則第9條)
	9.製訂緊急應變計畫書
	10.熟知防護設施(備)之使用。(安全衛生工作守則第八章)
	11.製定「實驗(習)場所危害物質作業規定暨施工環安協議書」，以盡告知責任。(職安法第26條)
環境安全衛生	1.是否禁止抽煙(職安法第6條)
	2.是否裝設緊急照明系統(職安法第6條)
	3.安全門是否暢通、緊急疏散路線，有無標示(職安法第6條)
	4.有引火性液體滯留場所是否偵測濃度(職安法第6條)
	5.有可燃性氣體滯留場所是否偵測濃度(職安法第6條)
消防滅火設備	1.滅火器是否有效期限內、壓力正常(職安法第6條)
	2.滅火器放置處是否有明顯標示並固定(職安法第6條)
	3.滅火器是否有定期檢查記錄(職安法第6條)
	4.人員是否熟悉滅火器操作步驟(職安法第6條)

檢查項目	檢查重點	檢查結果		重點照片	建議事項/ / 改善對策	完成 / 日期	備註
		是	否
用電安全 / (單位裝置電器設備之前請先知會營繕組，以作電力安全評估)	1.插座是否按規定使用，不過載(職安法第6條)
	2.配電箱內是否標示所控制之電器設備名稱、電壓、容量(職安法第6條)
	3.電線橫過走道是否有適當保護措施(職安法第6條)
	4.電線之絕緣包覆是否完整，無裸露(職安法第6條)
	5.空調設備是否管控(職安法第6條)
污染防治設施	1.廢棄物是否分類貯存(職安法第6條)
	2.有無專人負責毒性物質及固廢之管理(職安法第6條)
	3.是否以適當容器收集儲存實驗廢液以待處置(職安法第6條)
	4.是否做資源回收(職安法第6條)
	5.是否記錄有毒物廢液貯留量統計表(職安法第6條)
安全衛生防護	1.有無備置依實驗性質所需的安全衛生防護具（手套、防塵防毒口罩、安全眼鏡、實驗衣）(職安法第6條)
	2.機械危險部位是否有防護措施（如護圍、緊急制動裝置等）(職安法第6條)
	3.必要時實驗人員是否確實且正確配戴防護具(職安法第6條)
	4.有無急救箱(職安法第6條)

實驗室負責人： 檢查人員： 科系主任： 總務長：