慈濟技術學院實驗(習)室、研究室暨其他適用場所安全衛生管理要件

| 管理項目 | 法源依據 | 實驗(習) 研究室 | 其他適用場所 | 資料下載途徑 http://www.tccn.edu.tw/admin/work-safe/safe4.htm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般例行性工作 |  |  |  |  |
| 自訂實驗(習)室使用規則 | 安全衛生工作守則第十條第一項 | ( | 自訂場所注意事項 |  |
| 遵行本校訂定「安全衛生工作守則」。 | 勞工安全衛生法第二十五條第二項 | ( | ( | 「安全衛生工作守則」 |
| 每月執行「安全衛生自動檢查」，並作成記錄存查。 | 勞全衛生法第十四條第二項 | ( | ( | 「安全衛生自動檢查」 |
| 施行「工讀生安全衛生教育訓練」，並作成記錄存查。 | 勞工安全衛生法第二十三條 勞工安全衛生法施行細則第三十四條 | ( | ( | 「工讀生安全衛生教育訓練」 |
| 宣導「實驗室安全衛生教育」，並作成記錄存查。 | 勞工安全衛生法施行細則第三十四條 | ( |  | 「實驗室安全衛生教育」 |
| 按月填報「職業災害統計表」 | 勞全衛生法第二十九條 | ( |  | 「職業災害統計表」 |
| 實驗(習)室入口處請張貼「緊急聯絡卡」。(表五) | 安全衛生工作守則第十條第十二項 | ( | 建立緊急聯絡代理人 | 「緊急聯絡卡」 |
| 協定「實驗(習)場所危害物質作業規定暨施工環安協議書」，以盡告知責任。 | 勞全衛生法第十七條 | ( |  | 「實驗(習)場所危害物質作業規定暨施工環安協議書 |
| 檢查滅火器是否過期，壓立是否正常，放置位置須易以取得之處，並熟悉使用方法。 | 安全衛生工作守則第十條第六項 | ( | ( |  |
| 電器不用時，關閉電源。 | 安全衛生工作守則第十條第十一項 | ( | ( |  |
| 標示電力伏特及用途。 | 安全衛生工作守則第二條第三項第五款第五目 | ( | ( |  |
| 實驗室之教學設備儀器應備操作(注意)說明書 | 安全衛生工作守則第九條 | ( | ( |  |
| 熟知防護設施(備)之使用。 | 安全衛生工作守則第十二條 | ( | ( |  |
| 備置常備急救箱，並更換急救箱過期之常備藥 | 安全衛生工作守則第十二條 | ( | ( |  |

慈濟技術學院實驗(習)室、研究室暨其他適用場所安全衛生管理要件

| 管理項目 | 法源依據 | 實驗(習) 研究室 | 其他適用場所 | 資料下載途徑 http://www.tccn.edu.tw/admin/work-safe/safe3.htm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊有害物或危險物作業 (運作有機溶劑、特定化學物質、輻射等之實驗室) |  |  |  |  |
| 一、依本校訂定「危害物質通識計畫」執行。 | 勞工安全衛生法第七條 勞工安全衛生法施行細則第十一﹑十二、十三條 危險物及有害物通識規則 | ( | (污水處理場 | 「危害物質通識計畫」 |
| 二、建置危害物質之「物質安全資料表」，並放置工作場所易取之處，每三年更新一次資料。 | 安全衛生法第五、第七、第十四、第二十三條 危險物及有害物通識規則第十二條至第十六條 | ( | (污水處理場 | 「物質安全資料表」 |
| 三、建立一物一單之「危害物質清單」以了解使用狀況便於管理。 | 危險物及有害物通識規則 | ( | (污水處理場 | 「危害物質清單」 |
| 四、張貼危害物質標示 (藥品上貼標示、藥品 櫃上貼10公分以上圖示)。 | 危險物及有害物通識規則 安全衛生法第七 | ( | (污水處理場 |  |
| 五、列管毒性化學物質運作(申請、使用、貯存廢棄)記錄。 | 毒管法 | ( |  | 「毒性化學物質運作要點」 |
| 六、有害事業廢棄物及感染性事業廢棄物處理 | 廢清法 | ( | (污水處理場 | 「一般事業廢棄物及有害事業廢棄物管理辦法」 |
| 七、特殊作業場所(實驗室)入口處標示 「列管毒化物運作場所」暨「危害物運作場所」 | 毒化物管理法毒化物容器包裝運作場所設施標示及物質安全資料表設置要點第一點 勞安法第七條第一項 | ( |  |  |

慈濟技術學院實驗(習)室、研究室暨其他適用場所安全衛生管理要件

| 管理項目 | 法源依據 | 實驗(習) 研究室 | 其他 適用場所 (配合單位) | 參考資料 九十二年度勞動檢查方針】安全衛生設備或措施檢查重點項目http://www.iosh.gov.tw/data/f4/92guide.htm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般機械設備及危險性機械設備作業 |  |  |  |  |
| 高、低壓電器設備之(年度、月檢)定期檢查表 離心機(日檢、年度)定期檢查 排氣櫃(日檢、年度)定期檢查 消防設施安全檢查 (上列檢查表請依規定期限留存備查。) | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第十八條 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第三十條、第三十一條 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第四十條、第四十五條 消防法施行細則第六條 | ( ( ( | ( ( ( ( | 慈濟技術學院車輛、一般機械設備自動檢查檢核表 |
| 鍋爐(日檢、月檢、年度)定期檢查 第一種壓力容器(日檢、月檢、年度)定期檢查 升降機(積載荷重在一公噸以上) (月檢、年度) 高壓滅菌鍋(日檢、月檢、年度) 高壓氣體鋼瓶(日檢、年度) (上列檢查表請依規定期限留存備查。) | 危險性機械及設備安全檢查規則第八十四條 危險性機械及設備安全檢查規則第一0八條 危險性機械及設備安全檢查規則第四十八條 危險性機械及設備安全檢查規則第一0八條 危險性機械及設備安全檢查規則一三二條 | ( ( | ( ( ( ( ( | 慈濟技術學院危險性機械、設備自動檢查檢核表 |

慈濟技術學院實驗(習)室、研究室暨其他適用場所安全衛生管理要件

| 管理項目 | 法源依據 | 實驗(習) 研究室 | 其他 適用場所 (配合單位) | 資料下載途徑 http://www.tccn.edu.tw/admin/work-safe/safe3.htm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般事務性作業 |  |  |  |  |
| 學校與承攬商共同作業時，為防止職業災害發生，申請發包單位與承攬人確實執行【勞工安全切結書】之各項要點措施。 校內進行施工時，工地周圍附近有勞工工作或通行而有接觸危險，應裝置適當之圍柵或護欄(網)或警示標示。 作業勞工應配帶使用必要之防護器具。 校園花、草施做農藥噴灑時，請務必張貼警告標示；並確實執行藥物管理。 | 勞安法第十六、十七、十八、十九條 勞動檢查法第六條 勞安法第五條 | ( ( | ( ( ( ( | 【勞工安全切結書】 【九十二年度勞動檢查方針】安全衛生設備或措施檢查重點項目http://www.iosh.gov.tw/data/f4/92guide.htm |

實驗(習)室、研究室暨其他適用場所安全衛生管理要件

| 應備文件、紀錄及表單 | 實驗(習) 研究室 | 其他適用場所 | 資料下載途徑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本文件 1.「安全衛生工作守則」 2.「實驗室暨作場所災害緊急應變計畫」 3.「危害通識計畫」 4.「安全衛生緊急應變計畫」 5.「實驗(習)場所危害物質作業規定暨施工環安協議書」 6.「工地安全衛生切結書」 二、基本紀錄、表單 1.「XX實驗室安全衛生自動檢查記錄表」 2.「安全衛生教育訓練記錄表」 3.「工讀生安全衛生教育訓練」 4.「實驗室職業災害表」 5.「緊急聯絡卡」 三、危害物運作 1.「物質安全資料表」 2.「危害物質清單」 3.「毒性化學物質運作記錄」 4.「毒性化學物質申請表」 5.「毒性化學物質基本資料申報表」 . 四、有害事業廢棄物處理 「委託清除有害事業廢棄物記錄表」 「實驗廢棄物傾倒記錄」 「實驗室廢液分類表」 「實驗室廢液存放記錄單」 | ( ( ( ( | ( ( ( ( | http://www.tccn.edu.tw/admin/work-safe/safe3.htm |

本表適用範圍為下列場所:實驗室、實習室、研究室、其他依行政院勞委會指定適用之場所