|  | 校舍電磁波檢測報告 | 檢測時間：98/2/20 13:00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地點 | 作業場所 | 電氣室外 | 台電變電場所 | 室外 |
| 場所 | 職業人員 | 一般人員 | 輸變電場四週 | 大自然 |
| 毫高斯(MG) | 正常4166亳高斯(MG) | 正常833毫高斯(MG) | 1000毫高斯(MG) | 0.5毫高斯(MG) |
| 地點 | 室內(MG) | 室外(MG) | 變壓器旁(MG) |  |
| 一舍受電室(台電受電室) |  | 0.18 |  |  |
| 三舍地下室 |  | 1 | TR：69 |  |
| 受電室(警衛室後方) |  | 1.4~2.0 |  |  |
| 一舍地下室 | 5.5 | 0.4 |  |  |
| 智慧樓地下室 | 14.3~15.8 | 0.4 |  |  |
| 智耕樓地下室 | 16.3 | 0.5~1.1 | TR1：62.1 / TR2：77.1~150.4 |  |
| 圖書館地下室(總站) | 17.2 | 0.4 |  |  |
| 圖書館地下室 | 20.3 | 1.2 |  |  |
| 註：電磁波與電壓無關，與電流平方成正比。 |  |  |  |