烘箱安全標準作業程序(範例)

設備名稱：烘箱
作業方式：個人作業或協力作業
處理物品：玻璃容器或欲烘乾去除水份之物品
使用器具：耐高溫玻璃、瓷器或塑膠
防護器具：實驗衣、護目鏡、取物用具及隔熱手套

一、工作步驟：
1.作業前：
(1)檢查電氣是否正常。
(2)烘箱放置場所需通風良好，遠離易爆、易燃化學物品。
(3)烘箱散熱孔應保持通暢與清潔。
(4)將欲去除水份之物品放置烘箱內，物品擺置應均勻或不擁擠，以免影響熱風循環。
(5)開啟電源開關並調整適當溫度與加熱時間(溫度設定應考量物品之燃點，易燃物品(如濾紙)烘乾時溫度不可過高)。
2.作業中：
(1)專心操作並配戴防護器具。
(2)操作人員嚴禁離開現場。
3.作業後：
(1)關閉電源。
(2)取出物品後將烘箱門關閉。
(3)使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位。

二、事故處理：
(1) 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安組 。
(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。
(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：
實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。