慈濟科技大學實驗室安全衛生自動檢查記錄表

單位名稱： 實驗室名稱： 檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢 查 重 點 | 檢查結果 |
| 藥品櫃 | 1 | 危害性化學品是否製作危害性化學品清單及安全資料表(SDS)。 |  |
| 2 | 危害性化學品是否依法標示圖式。 |  |
| 3 | 不相容之化學品是否分開存放，並以適當之盛盤防止洩漏。 |  |
| 4 | 化學品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放。 |  |
| 5 | 列管之毒化物貯存處是否上鎖管理。 |  |
| 6 | 易引起火災及爆炸之化學品是否置於藥品櫃。 |  |
| 安全衛生防護 | 1 | 緊急沖淋或洗眼裝置是否有適當的標示，並定期檢查。 |  |
| 2 | 是否依實驗性質所需，備妥國家檢驗合格且足夠數量之防護具。 |  |
| 3 | 作業人員是否瞭解防護具正確的使用及維護方法。 |  |
| 4 | 是否備有急救藥品及設備，放在固定地點，並適時檢查補充或更新。 |  |
| 消防設備 | 1 | 有足夠數量之手提式滅火器，其壓力及使用有效期限皆合於標準。 |  |
| 2 | 滅火器、消防栓箱前是否禁止置放物品阻礙取用，並有明顯標示。 |  |
| 排煙櫃(chemical hood) | 1 | 化學性操作是否在排煙櫃內進行，且拉門開口應於適度位置。 |  |
| 2 | 櫃內是否保持清潔，不做化學品儲存櫃使用。 |  |
| 用電安全 | 1 | 儀器使用完畢是否依程序關閉。 |  |
| 2 | 儀器電線之絕緣包覆是否有破損情形。 |  |
| 廢棄物處理 | 1 | 廢液是否依規定分類收集，儲存容器標示圖式及註明內容物之成份，並置於盛盤中。 |  |
| 2 | 生物醫療廢棄物是否依分類、密封貯存，標示生物醫療廢棄物標誌。 |  |
| 3 | 貯存區是否遠離熱源、不易傾倒、不阻礙走道及保持清潔完整。 |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | 1 | 鋼瓶是否直立存放，並採取適當固定措施，以防鋼瓶傾倒。 |  |
| 2 | 裝有可燃或易燃氣體之鋼瓶存放，是否遠離非防爆型電源、發熱源、明火及易燃物。 |  |
| 3 | 鋼瓶是否依規定標示，內容包含氣體名稱、危害警告圖式等訊息 。 |  |
| 4 | 不相容氣體是否分區存放，並保持適當安全距離。 |  |
| 室內整體環境 | 1 | 實驗室內是否禁止存放任何食品及進食。 |  |
| 2 | 儲物架是否有防止物品掉落之護欄，且重物宜放置在低下處。 |  |
| 3 | 實驗室內各設備間通道是否於80公分以上，主要走道在1公尺以上。 |  |

註：本表每月實施一次，檢查結果：合格：ˇ；不合格：× ，本表保存三年備查。

檢查人員： 實驗室負責人： 單位主管：